МОСКОВСКИЙ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
(НАЦИОНАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ)
(МФТИ, Физтех)

Измерение скорости распространения возмущений в воздухе

Выполнили:
Лукин Иван
Факирян Андраник
Дубовик Никита

г. Долгопрудный
2022
# Введение
## Цель
Определить концентрацию углекислого газа в выдыхаемом человеком воздухе, при помощи расчётов и измерений скорости звука с использованием элементов программирования, графического пакета и компьютерного осциллографа.
## Задачи
### Экспериментатор (получение данных):
Подготовка и настройка:
1. Подключить землю осциллографа к земле микрофонов
2. Подключить первый канал осциллографа к первому микрофону
3. Подключить второй канал осциллографа ко второму микрофону
4. Настроить уровни первого и второго сигналов, временную развёртку
5. Настроить уровень и триггер на первый канал осциллографа, задать уровень и положение триггера
6. Убедиться в том, что осциллограф фиксирует форму сигнала по триггеру при хлопке в ладоши у первого (соответственно микрофону) конца трубки
7. Определиться между пиками давления при помощи курсора
8. Подключить осциллограф ко внутренней сети лаборатории по Ethernet
9. Определить ip-адрес осциллографа
10. Вписать ip-адрес осциллографа в python-скрипт, отправляющий на осциллограф http GET-запрос страницы http://ip-address/Image.png
11. Сохранить содержимое ответа на GET-запрос в виде картинки формата PNG
  Эксперимент:
1. При помощи термогигрометра измерить температуру и относительную влажность
2. Измерить скорость звука в воздухе
  1. Хлопнуть в ладоши у первого конца трубки
  2. Зафиксировать форму сигнала
  3. Выставить курсоры
  4. Измерить время
  5. Сохранить экран осциллографа в виде картинки
3. Измерить скорость звука в воздухе, выдыхаемом из лёгких
  1. Закрыть первый конец трубки магнитом
  2. Вставить в трубку одноразовый мундштук
  3. Задержать дыхание на 30-60 секунд в меру своих возможностей
  4. Выдохнуть воздух из лёгких через трубку в трубу
  5. Освободить первый конец трубки от магнита
  6. Хлопнуть в ладоши у первого конца трубки
  7. Зафиксировать форму сигнала
  8. Выставить курсоры
  9. Измерить время
  10. Сохранить экран осциллографа в виде картинки
### Программист (обработка данных):
1. Написать аналитическую функцию расчёта скорости звука при заданных температуре и абсолютной влажности
2. Получить коэффициенты линейной зависимости концентрации углекислого газа от скорости звука
3. Построить аналитический график зависимости скорости звука при концентрациях углекислого газа от 0% до 5%
4. По данным с экрана осциллографа определить скорость звука
  1. В атмосферном воздухе
  2. В воздухе из лёгких
5. Используя полученные коэффициенты и скорости звука, определить концентрацию углекислого газа
  1. В атмосферном воздухе
  2. В воздухе из лёгких
  3. Нанести получившиеся точки на аналитический график
### Руководитель (написание отчёта)
1. Сделать титульный лист
2. Описать цели и задачи работы
3. Привести теоретическое описание
4. Составить и описать программу и методику измерений
5. Составить и описать методику обработки данных
6. Добавить фотографии экспериментальной установки и её описание
7. Добавить фотографии хода работы
8. Добавить получившиеся графики и их описание
9. Подвести итоги лабораторной работы, написать вывод
# Теория
## Термины и определения
Скорость звука — это скорость распространения малых возмущений в среде. Конечный вид уравнения для скорости звука, получаемого в приближении идеального газа:
a^2 = { %Ux03B3 P} over { %Ux03C1 } = { %Ux03B3 R T} over { %Ux03BC }	(1)
Здесь a – скорость звука, γ – показатель адиабаты, μ – молекулярная масса,
R ≈ 8,314 Дж/°C – универсальная газовая постоянная, T – температура, P – уровень звукового давления.
Воздух представляем как смесь трёх газов (по объёму: азот – 78,1%, кислород – 21%, аргон – 0,9%) с добавками паров воды – 1% и углекислого газа – 0,03%. Определяем скорость звука, считая смесь N2-O2-Ar как один газ. Показатель адиабаты для смеси газов рассчитываем по формуле:
%Ux03B3 = frac {C_p} {C_v} = frac { sum from{i} %Ux03BC_i C_pi x_i} {sum from{i} %Ux03BC_i C_vi x_i}	(2)
Здесь Cp и Cv – молярные теплоёмкости газов при изобарном и изохорном процессах соответственно, xi – объемная (мольная) доля или относительное число молекул данного сорта.
Тогда молекулярная масса смеси газов:
%Ux03BC = sum from{i} %Ux03BC_i x_i	(3)
Разумеется, обязательно должно выполняться равенство:
sum from{i}x_i =1	(4)
При анализе свойств комнатного воздуха ограничиваемся учетом следующих компонент: смесь (N2, O2, Ar), H2О и CO2. В таблице 1 приведены Ср и Сv для этих газов:
Таблица 1
газ	μ, г	Cp(20oC)	Cv(20oC)
N2 + O2 + Ar	28,97	1,0036	0,7166
H2O	18,01	1,863	1,403
CO2	44,01	0,838	0,649

## Физическая система
Смеси газов в обычном воздухе и в воздухе, выдыхаемом человеком поведение звуковой волны в этих двух средах.
## Экспериментальная установка
Экспериментальная установка состоит из генератора волн давления, канала в котором распространяются волны, микрофонов и регистрирующей аппаратуры.
Генератор на основе динамика предназначен для генерирования акустических волн регулируемой интенсивности и работает в импульсном режиме при разряде конденсатора через него.
Интенсивность волны и её длительность регулируются напряжением на конденсаторе.
Преобразование волн давления в электрический сигнал осуществляется двумя микрофонами, расстояние между которыми 1158 мм.

# Программа и методика измерений
## Методика измерений
Измеряем температуру и влажность воздуха с помощью термогигрометра (в данном эксперименте условимся считать температуру в помещении T = 24°C, относительную влажность φ = 100%). Фиксируя звуковой сигнал микрофонами, получаем изображение на осциллографе, обработав которые, находим время движения звука между микрофонами.
## Программа эксперимента
Перед началом эксперимента настраиваем осциллограф. Убедившись, что он работает исправно, приступаем к эксперименту. Измеряем температуру и влажность воздуха. Затем с использованием экспериментальной установки измеряем время, за которое звук проходит по длине трубы в обычном воздухе. Повторяем операцию для воздуха, выдыхаемого из лёгких. Получаем цифровые данные для дальнейшей их обработки.
# Обработка данных
## Методика обработки данных
Используя движение и растяжение графиков вдоль осей, располагаем их таким образом, чтобы они выглядели идентично и их пики были на одной высоте. С помощью этого вычисляем время, а затем скорость звука. Такие действие проделываем как с данными для обычного воздуха, так и для воздуха из лёгких.
## Методика нахождения концентрации углекислого газа
Используя данные из 2.1, мы строим график зависимости скорости звука от концентрации CO2 (Подробнее в 5.2). Замечаем, что график приближённо линеен и на этом основании записываем формулу следующим образом: a(x) = a(0) - kx (по типу: y = kx + b). Находим коэффициент наклона k и выражаем концентрацию через скорость звука. Поясняем, как находим концентрацию пара: по уравнению Менделеева-Клапейрона (pV = vRT), считая, что за счёт диффузии объёмы пара и воздуха равны (равно как и температуры) делим формулы для воздуха и пара друг на друга и получили соотношение как в коде Functions (5.2).

# Код программы
## Скрипт эксперимента
soundMeasure.py:
import soundFunctions as sf
import os
dat_dir=os.getcwd()
os.chdir("..")
dat_dir=os.getcwd()
dat_dir+='\\data\\dat.txt'
f=open(dat_dir, 'w') #Открываем файл dat.txt, находящийся в директории data для записи
q=[]
p=[]
for i in range (0, 5001): # строим 2 массива на 5 тыс значений, вычисляющий для каждой концентрации углекислого газа (0-5%) скорость звука
    q.append(i/1000)
    p.append(sf.speed_of_sound(24, 2990, q[i])) #24 град. C , давление насыщенного пара при 24 град., ~ (нигде не было написано: сколько градусов и какая влажность была)
    f.write(str(q[i])+' '+str(p[i])+'\n')
k=(p[0]-p[5000])/(q[5000]-q[0]) #убеждаемся, что график приближённо линеен, и определяем модуль коэффициента наклона (функция имеет вид: a(x3)=p[0]-k*x3)
f.close()
# --- Поиск экспериментально полученных значений скорости звука --- #
collected = {}
clear_air = sf.experimental_v('\\data\\1-clear.txt')
no = sf.experimental_v('\\data\\1-no.txt')
collected[clear_air]=round((p[0]-clear_air)/k, 3) #расчёт концентраций CO2
collected[no]=round((p[0]-no)/k, 3) #https://www.kindpng.com/picc/m/134-1346891_transparent-will-smith-png-will-smith-meme-png.png
f = open(dat_dir, 'a')
f.write(f'\n{str(clear_air)} {collected[clear_air]}\n{str(no)} {collected[no]}')
f.close()
### Скрипт обработки данных
soundProcessing.py:
import matplotlib.pyplot as plt
import matplotlib.ticker as tic
import matplotlib.artist as art
import os
dat_dir=os.getcwd()
os.chdir("..")
dat_dir=os.getcwd()
dat_dir+='\\data\\dat.txt'
f=open(dat_dir) #Открываем файл dat.txt, находящийся в директории data для чтения
q=[]
p=[]
s=''
while True: #считываем значения концентраций и скоростей звука в массивы
    s = f.readline()
    if s == '\n':
        break
    s = list(map(float, s.split()))
    qs=s[0] # qs=s[:s.find(' ')]
    ps=s[1] # то же самое, только s.find + 1:
    q.append(float(qs))
    p.append(float(ps))
# --- Считывание точек для графика (пункт 5) --- #
s=f.readline().split()
a_clear_air=float(s[0])
c_clear_air=float(s[1])
s=f.readline().split()
a_no=float(s[0])
c_no=float(s[1])
f.close()
# --- Собственно построение --- #
fig, ax = plt.subplots()
ax.scatter(c_clear_air, a_clear_air, marker='D', edgecolors='black', s=30, label='Значения в воздухе: 346.577 м/с, 0.542 %', color='yellow', zorder=4)
ax.scatter(c_no, a_no, marker='D', edgecolors='black', s=30, label='Значения в выдохе: 344.515 м/с, 2.437 %', color='red', zorder=4)
ax.plot(q, p, linestyle='-', linewidth = 1.5, color= 'forestgreen', label='Аналитическая зависимость', zorder=3) #строим график
ax.legend(loc=0) #добавляем легенду
ax.set_ylabel('Скорость звука, м/с') #подписываем оси
ax.set_xlabel('Концентрация CO2, %')
ax.set_title('Зависимость скорости звука\nот концентрации углекислого газа', loc='center', pad=10) #подписываем график
ax.set_xlim([-0.1, 5.1]) #устанавливаем пределы концентраций и скоростей звука для графика
ax.set_ylim([341.6, 347.3])
ax.yaxis.set_minor_locator(tic.MultipleLocator(0.2)) #делаем сетку
ax.xaxis.set_minor_locator(tic.MultipleLocator(0.2))
ax.yaxis.set_major_locator(tic.MultipleLocator(1))
ax.xaxis.set_major_locator(tic.MultipleLocator(1))
ax.grid(axis= 'both', which = 'minor', linestyle='--', linewidth=0.5, color='lightgrey')
ax.grid(axis= 'both', which = 'major', linestyle='-', linewidth=1, color='lightgrey')
plt.show() #показ графика
dat_dir=os.getcwd() #сохранение графика в директорию plots
dat_dir+='\\plots\\plot.svg'
fig.savefig(dat_dir)

# --- Возможно нужный код для визуализации сдвига и сжатия графиков --- #
'''
# --- Инициализация нужных нам переменных --- #
dat_dir = os.getcwd()
os.chdir("..")
dat_dir = os.getcwd()
dat_dir += '\\data\\1-clear.txt' # Аналогично для no.
f = open(dat_dir)
ch1_mas = []
ch2_mas = []
n_mas = []
ch1_max = -10 ** 20
ch2_max = -10 ** 20
ch1_max_i = 0
ch2_max_i = 0
v = 0
s = 1.158
delta_t = 0
# --- Считывание файла, сдвиг к 0 --- #
for i in range(10): f.readline()
for i in range(4096):
    n, ch1, ch2 = map(int, f.readline().split())
    ch1_mas.append(ch1 - 79); ch2_mas.append(ch2 - 135); n_mas.append(n * ((0.2 * 10 ** (-3)) / 160))
# --- Поиск вершины первого подъёма, "сжатие" графиков --- #
ch1_max = max(ch1_mas); ch2_max = max(ch2_mas)
ch1_max_i = ch1_mas.index(ch1_max); ch2_max_i = ch2_mas.index(ch2_max)
ch1_mas = [i / ch1_max for i in ch1_mas]; ch2_mas = [j / ch2_max for j in ch2_mas]
# --- Поиск скорости --- #
delta_t = (ch2_max_i - ch1_max_i) * ((0.2 * 10 ** (-3)) / 160)
v = s / delta_t
print(round(v, 3))
# --- Построение графиков без сдвига и со сдвигом --- #
plt.plot(n_mas, ch1_mas, 'bo', label="CH1", markersize=1)
plt.plot(n_mas, ch2_mas, 'ro', label="CH2", markersize=1) # Без сдвига
plt.legend()
plt.xlabel("t")
plt.ylabel("A")
plt.grid()
plt.savefig('graph_without_shift_clear.svg')
plt.show()
plt.plot([n_mas[i] for i in range(ch1_max_i, len(n_mas))], [ch1_mas[i] for i in range(ch1_max_i, len(n_mas))], 'bo', label="CH1", markersize=1)
plt.plot([n_mas[i] - delta_t for i in range(ch2_max_i, len(n_mas))], [ch2_mas[i] for i in range(ch2_max_i, len(ch2_mas))], 'ro', label="CH2", markersize=1) # Со сдвигом
plt.legend()
plt.xlabel("t")
plt.ylabel("A")
plt.grid()
plt.savefig('graph_with_shift_clear.svg')
plt.show()'''
## Функции
soundFunctions.py:

from numpy import around as ar
import os

def speed_of_sound (t, p, x3): # 1-воздух, 2-пар, 3-CO2 (x3-молярная концентрация CO2 (в %))
    pa=101325 #атм. давление
    R=8.314 #газ. постоянная
    ui=[28.97*(10**(-3)), 18.01*(10**(-3)), 44.01*(10**(-3))] #молярная масса (кг) для 3-х газов
    Cpi=[1.0036, 1.863, 0.838] #Cp 3-х газов
    Cvi=[0.7166, 1.403, 0.649] #Cv 3-х газов
    v=p/(pa+p) #молярка пара при общей с воздухом молярки = 1
    va=1-v #молярка воздуха
    dx=100-x3 #молярная концентрация пара и воздуха
    x1=dx*va #молярная концентрация воздуха и пара по отдельности
    x2=dx*v
    yi=[x1/100, x2/100, x3/100] #перевод концентрации из %
    u=0
    for i in range(0, 3): #подсчёт сумарной молярной массы
        u+=ui[i]*yi[i]
    g1=0
    g2=0
    for i in range(0, 3): #подсчёт показателя адиабаты
        g1+=Cpi[i]*ui[i]*yi[i]
        g2+=Cvi[i]*ui[i]*yi[i]
    g=g1/g2
    T=273.15+t #перевод в Кельвины
    a=((g*R*T)/u)**(1/2) #подстановка значений в формулу скорости звука
    return a

def rounding(n): # округление #округление в python - встроенная функция (corr)
    s = [int(i) for i in str(n) if i != '.']
    collected = []
    while len(s) > 6:
        if s[-1] >= 5:
        s[-2] += 1
        s.pop(-1)
    s = [str(i) for i in s]
    return ''.join(s[:3]) + '.' + ''.join(s[3:])

def experimental_v(location): # поиск нужной нам скорости
    dat_dir=os.getcwd()
    initial = dat_dir
    os.chdir("..")
    dat_dir=os.getcwd()
    dat_dir+='\\sound' +location

    f = open(dat_dir)

    ch1_mas = []; ch2_mas = []; n_mas = []

    ch1_max = -10 ** 20; ch2_max = -10 ** 20
    ch1_max_i = 0; ch2_max_i = 0

    v = 0; s = 1.158; delta_t = 0
    # --- Считывание файла, сдвиг к 0 --- #
    for i in range(10): f.readline()
    for i in range(4096):
        n, ch1, ch2 = map(int, f.readline().split())
        ch1_mas.append(ch1 - 79); ch2_mas.append(ch2 - 135); n_mas.append(n * ((0.2 * 10 ** (-3)) / 160))
    # --- Поиск вершины первого подъёма, "сжатие" графиков --- #
    ch1_max = max(ch1_mas); ch2_max = max(ch2_mas)
    ch1_max_i = ch1_mas.index(ch1_max); ch2_max_i = ch2_mas.index(ch2_max)
    ch1_mas = [i / ch1_max for i in ch1_mas]; ch2_mas = [j / ch2_max for j in ch2_mas]
    # --- Поиск скорости --- #
    delta_t = (ch2_max_i - ch1_max_i) * ((0.2 * 10 ** (-3)) / 160)
    v = s / delta_t
    os.chdir(initial)
    return(round(v, 3))
# Эксперимент
## Экспериментальные точки на аналитическом графике

Рисунок 1 - Аналитический график
# Результаты
По результатам обработки данных получены следующие результаты:
В обычном воздухе концентрация углекислого газа составляет 0,542%, в выдыхаемом из лёгких – 2.437%.
# Итоги лабораторной работы
В данной работе мы определили концентрацию углекислого газа в выдыхаемом человеком воздухе, при помощи расчётов и измерений скорости звука с использованием элементов программирования, графического пакета и компьютерного осциллографа.